SECŢIUNEA IV

FORMULARE

- Formularul nr. 1 - Model de instrument de garantare pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire;

- Formularul nr. 2 – Împuternicire;

- Formularul nr. 3 - Scrisoare de înaintare;

- Formularul nr. 4 – Informații privind asocierea;

- Formularul nr. 5 - Acord de asociere (model);

- Formularul nr. 6 – Declarație cu privire la conflictul de interese;

- Formularul nr. 7 – Declarație privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția sa o subcontracteze;

- Formularul nr. 8 – Declarație privind subcontractarea;

- Formularul nr. 9 - Acord de subcontractare;

- Formularul nr. 10 – Informații generale;

- Formularul nr. 11 - Angajament privind susținerea tehnică și profesională;

- Formularul nr. 12 – Declaraţie privind prestarea serviciilor, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă;

- Formularul nr. 13 - Formular de ofertă financiara;

- Formularul nr. 13’ – Anexa la Formularul nr.13;

- Formularul nr. 14 – Formular de propunere tehnică;

FORMULARUL nr. 1

_______________________

(denumire emitent garanție)

Către:

COMPANIA NAȚIONALĂ „LOTERIA ROMÂNĂ” S.A.

Str. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4, București

Denumirea contractului:

Numărul anunțului de participare……..:

Având în vedere procedura ________________________(denumirea procedurii), pentru atribuirea contractului_____________________(denumirea contractului), noi  ___________________ (denumirea emitentului), având sediul înregistrat la _____________ (adresa emitentului), ne obligăm față de  C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.:

Să onorăm necondiționat orice solicitare de plată din partea autorității contractante, în limita a _____% din valoarea estimată a contractului, adică suma de  ___________ RON  (în litere și în cifre) la prima sa cerere scrisă și fără ca aceasta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, în situația în care autoritatea contractantă declară că suma cerută de ea și datorată ei este cauzată de culpa ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre situațiile de la literele a) – c) de mai jos (cazul garanției care este irevocabilă și se execută necondiționat conform art. 36 alin. (3) și (4) din H.G. nr. 395/2016);

- ofertantul ........ (denumirea/numele şi adresa completă a ofertantului) ...... şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

- oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ................... (denumirea/numele ofertantului) .............. a refuzat să semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei;

- oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în termenul prevăzut in contract.

Prezenta garanție este valabilă pâna la data de ______________.

În cazul în care părțile sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției sau să modifice unele elemente ale ofertei care au efecte asupra prezentului angajament, se va obține acordul nostru prealabil, în caz contrar prezenta scrisoare de garanție își pierde valabilitatea.

Legea aplicabilă prezentei garanții de participare este legea română.

Competente să soluționeze orice dispută izvorâtă în legatura cu prezenta garanție de participare sunt instanțele judecătorești române.

Data completării ............................

Parafată de ........................... în ziua ............. luna .................... anul .......................

(semnătura autorizată şi ştampila instituţiei emitente)

NOTĂ:

1) În situaţia în care garanţia de participare se constituie prin Poliţă de asigurare, aceasta va fi însoţită în mod obligatoriu de dovada efectuării plăţii primei de asigurare aferente.

2) Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a respinge orice ofertă care nu este însoţită de garanţia de participare în cuantumul, forma şi având perioada de valabilitate solicitate prin documentaţia de atribuire.

FORMULARUL nr. 2

Operator Economic

..........................

(denumirea)

- Împuternicire

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în ……………………………..(adresa operatorului economic),  înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.…, CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată prin………………………, în calitate de ……………………………….,

Împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna………………………, domiciliat în ……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ……………, CNP …………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, având funcţia de ………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de atribuire  ….........................(se va completa cu denumirea procedurii), organizată de...................în scopul atribuirii contractului de achiziție publică.

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;

2. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

3. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a Autorităţii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica.

Data completării ............................

Ofertant,

........................................................

(denumire)

reprezentată legal prin  _____________________

(nume si prenume, semnatura autorizată și ștampila)

(Specimenul de semnătură al persoanei împuternicite)

..............................................

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie de pe actul de identitate al persoanei imputernicite

FORMULARUL nr. 3

| OPERATORUL ECONOMIC ___________________ (denumire / sediu ) |  |
| --- | --- |

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ________________________________

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea  contractului _____________________________________ (denumirea contractului de achiziție publică),

noi ____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă  transmitem alăturat urmatoarele:

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garanția pentru participare, în cuantumul și în forma stabilită de dumneavoastră prin documentația de atribuire;

2) oferta;

3) documentele care însoțesc oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării ............................

Ofertant,

........................................................

(nume și prenume, semnătura autorizată și ștampila)

FORMULARUL nr. 4

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

Subsemnatul …………………….. (numele şi prenumele în clar ale persoanei semnatare autorizate)................, reprezentant legal/împuternicit al ................................... (denumirea operatorului economic)...................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos, privind participarea în asociere la procedură sunt reale.

1. Denumirea liderului de asociere: .............................................................................

2. Datele de identificare ale liderului de asociere Adresa:................................................................................................................ Cod fiscal:................................................................................................................ Cod de înregistrare în scopuri de TVA:......................................................................... Număr de înmatriculare/înregistrare:........................................................................... Telefon....................fax..............................e-mail...................................................

3. Agenţie/filială/sucursală a liderului în ţara autorităţii contractante (se completează numai în cazul unui operator economic nerezident, dacă este cazul) Adresa:............................................................................................................... Cod fiscal:.................................................................................................................. Cod de înregistrare în scopuri de TVA:....................................................................... Număr de înmatriculare/înregistrare:........................................................................ Telefon.........................fax..............................e-mail..................................................

4. Denumirea şi datele de identificare ale membrilor asocierii Denumire Asociat 1 Adresa:...................................................................................................................... Cod fiscal:................................................................................................................. Cod de înregistrare în scopuri de TVA: ................................................................... Număr de înmatriculare/înregistrare:........................................................................... Telefon..................fax..............................e-mail................................. Denumire Asociat „n” Adresa: ................................................................................................................. Cod fiscal: ................................................................................................................. Cod de înregistrare în scopuri de TVA:...................................................................... Număr de înmatriculare/înregistrare:........................................................................... Telefon..............................fax..............................e-mail.................................

5. Informaţii privind constituirea garanţiei de participare cu ofertă comună la procedura de atribuire: Garanţia de participare solicitată de autoritatea contractantă a fost constituită în numele asocierii de către ....................(denumirea/numele ofertantului asociat) .................... şi acoperă în mod solidar toţi membrii asocierii.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante)....................... cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 „Falsul în declaraţii” din Codul Penal conform cărora „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Data completării: [ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenumele persoanei semnatare) ______________ în calitate de _____________, legal autorizat să semnez pentru şi în numele ___________________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

Notă: Formularul se completează numai în cazul ofertelor depuse în asociere, de către liderul asocierii, şi va fi însoţit de acordul de asociere, întocmit conform modelului din Formularul nr. 4, semnat de către reprezentantul autorizat al fiecărui membru al asocierii.

FORMULARUL nr. 5

MODEL ACORD DE ASOCIERE

nr… ……./…………

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

..............................................................

Prezentul acord de asociere are ca temei legal Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

1.	Părţile acordului :

_________________________________________ (denumire operator economic, sediu, telefon), reprezentată prin ___________________________,   în calitate de ________________

şi

_________________________________________ (denumire operator economic, sediu, telefon), reprezentată prin ___________________________,   în calitate de ________________.

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ____________________________ (denumirea autorităţii contractante), pentru încheierea contractului pentru Furnizarea a _________________________________;

b) derularea în comun a contractului/acordului-cadru de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.

2.2 Alte activităţi ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecărei părţi la îndeplinirea contractului/acordului-cadru de achiziţie publică este:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

… ________________________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

… ________________________________________

2.5 Asociaţii răspund în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică, proporțional cu cota de implicare în executarea viitorului contract de achiziție publică, respectiv proportional cu cota procentuală din descrierea activității pe care urmează să o realizeze în executarea viitorului contract.

3. Durata asocierii:

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului/acordului-cadru în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie.

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

4.1 Se împuterniceşte S.C. ___________________________, având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuterniceşte S.C. _________________________, având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea acordului-cadru de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie.

5. Încetarea acordului de asociere:

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

a)	expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

b)	neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;

c)	alte cauze prevăzute de lege.

6. Comunicări:

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele __________________________, prevăzute la art. _____.

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

7. Litigii:

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

8. Alte clauze:____________________________________________

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de ____ exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ______________ (data semnării lui).

Liderul asociaţiei:

______________________

ASOCIAT 1,

___________________

ASOCIAT 2,

___________________

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/acordului-cadru.

- FORMULAR nr. 6

- Operator Economic

(ofertant unic/ ofertant asociat/ subcontractantul/terț susținător, după caz)

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind conflictul de interese

Subsemnatul (nume/prenume) ___________________, domiciliat (a) în ........ (adresa de domiciliu),identificat (a) cu act de identitate (CI/pasaport), seria .................., nr. ................, eliberat de .............., la data de.................., în calitate de reprezentant legal al ___________________,(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), având calitatea de ofertant unic/ofertant asociat/terț sustinător/subcontractant (după caz), la procedura de .................... pentru atriburea contractului de servicii ..............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură si a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2006 privind achiziţiile publice, respectiv:

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Prezenta declarație este valabilă până la data de__________________________

Data completării___________________                                _____________________

Operator economic,_________________                         (semnătură autorizată și ștampilă)

(Nume, prenume și funcție

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, cat si subcontractantului (daca este cazul)

FORMULAR nr. 7

- OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind partea din contract pe care operatorul economic

are, eventual, intenția să o subcontracteze

| Nr. Crt. | Denumire subcontractant | Partea/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractante |  |  | Acord subcontractor cu specimen de semnatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Activitate | Valoare absoluta (lei, fara TVA) (valoarea totala a fiecarui acord de subcontractare) | Valoare relativa (%) (valoarea totala a fiecarui acord de subcontractare raportata la valoarea totala ofertata prevazuta in Formularul nr.13) |  |

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data ______________

Ofertant,

........................................................

(denumire)

reprezentată legal prin  _____________________

(nume si prenume, semnatura autorizată și ștampila)

(Specimenul de semnătură  al  persoanei împuternicite)

- Operator Economic 					                                FORMULAR nr. 8

(ofertant unic/ ofertant asociat, dupa caz)

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind subcontractarea

| Denumire operator economic | Calitatea (subcontractant) | Cod fiscal | Numar Ordine la Registrul Comertului | Telefon | Fax | Mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Nota: In cazul persoanelor fizice, se mentioneaza numai numele in dreptul coloanei 1.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data ______________

Reprezentant imputernicit al Ofertant Unic/Ofertant Asociat  (dupa caz)

(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea si denumirea reprezentantului imputernicit)_________________ (semnatura si stampila)

- FORMULAR nr. 9

Model - ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr………./…………

în vederea participării la procedura de achiziţie publică……...….(tipul procedurii)

organizată de.............................................................în vederea atribuirii…………………………..(obiectul contractului)  , anunţ de participare publicat

pe site-ul C.N.LOTERIA ROMANA www.loteriaromana.ro

1. Părţi contractante:

Acest contract este încheiat între S.C. _______________ cu sediul în __________________________(adresa, telefon, fax), reprezentată prin _______________ având funcţia de ____________________ denumită în cele ce urmează contractant general

şi

S.C. ______________ cu sediul în _______________ (adresa,tel.,fax) reprezentată prin __________________ având funcţia de  ____________________, denumită în cele ce urmează subcontractant.

Art.2.  Partea părţile din contract ce urmează a fi subcontractante, sunt:

Se va mentiona explicit care componenta a contractului se subcontracteaza – interventia/mentenanta si in care dintre locatiile prevazute in Anexa 1 a caietului de sarcini.

__________________

__________________ .

Art.3. Valoarea ________ lei , fără TVA  - se va mentiona valoarea componentei subcontractate

Art. 4. Contractul de subcontractare va fi încheiat în aceleaşi condiţii în care contractantul general a semnat contractul cu achizitorul şi nu va conduce sub nicio formă la modificarea propunerii tehnice sau financiare care stau la baza contractului de achiziţie publică dintre achizitor si contractantul general

Art. 5. Durata de executie a ………...........subcontractate va fi în conformitate cu durata prevazută în contractul dintre contractantul general si achizitor.

Art. 6. Subcontractantul se angajează faţă de contractantul general cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul general le are faţă de achizitor conform contractului de achiziţie publică…………………………..(denumire contract)

Incheiat astazi, ...................

CONTRACTANT GENERAL					SUBCONTRACTANT

..................................						..................................

(semnătură autorizată)					             (semnătură autorizată)

Notă!: Prezentul acord de subcontractare constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/acordului-cadru.

- FORMULAR nr. 10

_____________________

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

Subsemnatul ……………….. (numele şi prenumele în clar ale persoanei semnatare) ..........., reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate mai jos sunt reale.

- 1. Denumirea / numele: ..............................................;

- 2. Codul Fiscal:...............................................;

- 3. Număr Registrul Comerțului:......................;

4. Adresa sediului central: ...........................;. Cod poştal: ...................; Ţara: ............;

5. Telefon: ...........................; Fax:........................; E-mail:...........................;

6. Activități CAEN pentru care există autorizare (se va preciza codul CAEN corespondent obiectului contractului)....................................................................;

7. Cod IBAN: .............................................................................. (se va preciza codul IBAN dintr-o banca comerciala, nu din Trezoreri);

Data completării___________________                                _____________________

Operator economic,_________________                         (semnătură autorizată și ștampilă)

(Nume, prenume și funcție)

Nota: se solicita pentru  ofertant unic/ ofertant asociat/ subcontractantul/terț susținător, după caz

- FORMULAR nr. 11

Terţ susţinător al capacității tehnice și/sau profesionale

..........................

(denumirea)

Model - ANGAJAMENT FERM

privind susţinerea tehnică si profesională a ofertantului_____________________

Către,

C.N. LOTERIA ROMANA S.A.

Bucureşti, Str. Poenaru Bordea, nr. 20, sector 4

Cu privire la procedura pentru atribuirea a contractului de achizitie publica .......................… (se va completa cu denumirea), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având certificatul de inregistrare (CUI) nr. ...., cu sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... …………………………………(denumirea ofertantului):

- resursele tehnice şi/sau profesionale  ........................, (se vor prezenta într-o anexă cuprinzand resursele tehnice si/sau profesionale invocate ce vor fi puse la dispozitia ofertantului, însoţită de documentele solicitate în fişa de date a achiziţiei). In acest caz, disponibilizarea resurselor mentionate se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie, in vederea îndeplinirii integrale, reglementare şi la termen a contractului de achiziţie publică;

- experienta similara solicitata de achizitor prin Documentatia de atribuire, (se va preciza într-o anexă cuprinzând experienţa similară, însoţită de documentele solicitate în fişa de date a achiziţiei). In acest caz, in situatia in care ofertantul ………… intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, ne obligam sa asiguram indeplinirea integrală, reglementară şi la termen a obligatiilor contractuale, prin implicarea noastra directa.

Noi, .....................(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de .....................(denumire ofertant), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ............... (denumire operatorul) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, ................(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................ (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.182 din Legea 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului).

Data ................................      			 			Tert sustinator,

………………………….

(semnătura autorizata)

Notă!: Prezentul angajament ferm constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului contractului/acordului-cadru.

FORMULAR nr. 12

- DECLARAȚIE

- privind îndeplinirea obligaţiilor relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă

Subsemnatul _______________________, reprezentant împuternicit al _________________________ (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/ la procedura de simplificată proprie pentru atribuirea contractului de achizitie publica de _______________ cod CPV__________________, organizată de către C.N.Loteria Română S.A,sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, declar pe propria răspundere, că mă anagajez să prestez servicii de _____________________. pe parcursul executării contractului de achiziție publică  în conformitate cu reglemetările din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă  în vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborare ofertei am ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă , și am inclus în ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligații.

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă »

Prezenta declarație este valabilă până la data de__________________________

Data completării___________________                                _____________________

Operator economic,_________________                         (semnătură autorizată și ștampilă)

(Nume, prenume și funcție)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat cat si subcontractantului, daca este cazul.

FORMULARUL nr. 13

- OFERTANT

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Examinând documentaţia de atribuire ataşată anunţului de participare 
nr. ................ publicat pe site-ul www.loto.ro, subsemnaţii, reprezentanţi autorizaţi ai ofertantului ......................... (denumirea/numele ofertantului) ................. ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm  “Prestarea serviciilor de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției, inclusiv mentenanța acestora cu înlocuirea pieselor și echipamentelor defecte” pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)..............................., la care se adaugă TVA.

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile în conformitate cu prevederile si cerintele  prevăzute în documentaţia de atribuire.

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de .............. zile (durata în litere şi cifre) .................... respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) .......................... şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Am înţeles şi consimţim ca în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie, în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

Până la încheierea şi semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă primită.

Data completării: [ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenumele persoanei semnatare) _________, în calitate de __________________,  legal autorizat să semnez pentru şi în numele

______________________________

(denumirea/numele ofertantului

- Anexa la FORMULARUL nr.13

- FORMULARUL nr. 13’

- OFERTANT

.............................................

(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL OFERTEI

| NNr. crt. | DENUMIRE OBIECT | CANTITATE (nr. locatii conform Anexa 1 Caiet Sarcini) | PRET UNITAR/ LUNA/ LOCATIE (lei fara TVA) | VALOAREA TOTALA (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 (=col.2*col.3*7 luni) |
| 1 | Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției, inclusiv mentenanța acestora cu înlocuirea pieselor și echipamentelor defecte, existente în spațiile CNLR-SA la nivel național | 980 |  |  |

Data completării: [ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenumele persoanei semnatare) __________, în calitate de __________________, legal autorizat să semnez pentru şi în numele

______________________________

(denumirea/numele ofertantului)

Notă:

Fiecare fila/pagina va fi semnată si stampilată de ofertant.

La completarea propunerii financiare, ofertantul are obligaţia de a lua în considerare eventualele deduceri în cazurile în care acestea sunt sub efectul unei legi, precum şi toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, inclusiv marja de profit.

Preţurile vor include toate taxele, impozitele şi contribuţiile legale de orice natură în legătură cu obiectul contractului.

Elaborarea propunerii financiare în altă formă decât cea stabilită mai sus, va avea ca efect respingerea ca neconformă a ofertei.

Dacă preţul ofertat nu rezultă clar din formularul de ofertă, oferta va fi respinsă ca neconformă.

FORMULAR nr. 14

OFERTANT,

______________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ

| Cerinţe minime obligatorii solicitate de autoritatea contractantă | Precizările ofertantului |
| --- | --- |
| SERVICIILE SOLICITATE: Se vor detalia cerintele. Operatorul economic nu se va limita la cele relatate in coloana din partea stanga. |  |
| - BOBIECTUL ACHIZITIEI Obiectul procedurii vizează atribuirea contractului de “servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției, inclusiv mentenanța acestora cu înlocuirea pieselor și echipamentelor defecte” pentru o perioadă de 7 luni. |  |
| 2. SCOPUL ACHIZITIEI Protejarea persoanelor și a patrimoniului Potrivit normelor legale în vigoare prevazute in H.G. nr. 301/11.04.2012, prin asigurarea serviciilor de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției se înțelege: a) realizarea conexiunii sistemului de alarmare aflat în obiectiv cu o stație de dispecerizare care asigură recepționarea semnalelor furnizate de centrala de alarmă a sistemului local și interogarea stării sistemului local; b) verificarea periodică a conexiunii cu obiectivul; c) preluarea cu operativitate a semnalelor recepționate de către operatorii stației de dispecerizare și verificarea veridicității alarmei prin dirijarea la fața locului a echipajelor de intervenție sau prin verificare tehnică de la distanță; d) sesizarea autorităților competente în funcție de situație, când s-a stabilit că autorii au săvârșit fapte penale ori contravenționale; e) asigurarea mentenanței periodice a sistemului de alarmă, a sistemului de transmitere a alarmei și a centrului/lor de monitorizare; f) asigurarea intervențiilor tehnice pentru eliminarea disfuncționalităților echipamentelor tehnice.” ținând cont de specificul activităților loteristice desfășurate în fiecare locație a achizitorului, scopul achiziției este asigurarea protecției, securității și integrității obiectivelor, bunurilor și valorilor achizitorului, inclusiv a angajaților acestora, prin monitorizarea sistemelor de alarmare împotriva efracției. |  |
| 3. LOCAȚIILE ÎN CARE LOTERIA ROMÂNĂ ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA Locațiile în care își desfășoară activitatea Loteria Română la nivel național (mediu urban si rural) pentru care trebuie prestate serviciile de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției, inclusiv mentenanța acestora cu înlocuirea pieselor și echipamentelor defecte, sunt în număr de 980 locații din care un număr de 969 locații așa cum sunt prezentate în tabelul de mai jos, și un număr de 11 locații noi pentru care se estimează a fi necesară prestarea serviciilor de monitorizare pe parcursul a 7 luni generate de înființări de agenții noi (prin locație înțelegându-se agenție loto). CENTRALIZATOR LOCAȚII CNLR LA NIVEL NAȚIONAL. Nr. crt.; Punct de Lucru Județean/sedii centrale; Nr. spații. 1; ALBA; 24. 2; ARAD; 23. 3; ARGEȘ; 41. 4; BACĂU; 27. 5; BIHOR; 31. 6; BISTRIȚA; 17. 7; BOTOȘANI; 14. 8; BRAȘOV; 34. 9; BRĂILA; 22. 10; BUZĂU; 22. 11; CARAȘ-SEVERIN; 17. 12; CLUJ; 39. 13; CONSTANȚA; 37. 14; COVASNA; 13. 15; DÂMBOVIȚA; 21. 16; DOLJ; 24. 17; GALAȚI; 26. 18; GORJ; 20. 19; HARGHITA; 16. 20; HUNEDOARA; 30. 21; IALOMIȚA; 13. 22; IAȘI; 36. 23; GIURGIU; 7. 24; MARAMUREȘ; 35. 25; MEHEDINȚI; 12. 26; MUREȘ; 25. 27; NEAMȚ; 12. 28; OLT; 19. 29; PRAHOVA; 38. 30; SATU MARE; 21. 31; SĂLAJ; 12. 32; SIBIU; 20. 33; SUCEAVA; 22. 34; TELEORMAN; 14. 35; TIMIȘ; 26. 36; TULCEA; 8. 37; VASLUI; 15. 38; VÂLCEA; 26. 39; VRANCEA; 18. 40; CĂLĂRAȘI; 12. 41; BUCUREȘTI; 74. 42; SEDII CENTRALE BUCUREȘTI; 6. 43; SPAȚII (AGENTII) PRECONIZATE A FI INFIINTATE /DESCHISE; 11. 44; TOTAL LOCAȚII LA NIVEL NAȚIONAL; 980. Adresele locațiilor unde se vor presta serviciile de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției, inclusiv mentenanța lor cu înlocuirea pieselor și echipamentelor defecte pentru fiecare din cele 41 de Puncte de Lucru Județene (963 locații la nivel de PLJ-uri) și sedii centrale din București (6 locații), sunt precizate în Anexa nr. 1, atașată prezentului caiet de sarcini. Anexa nr. 1 poate suferi modificări, în sensul creșterii sau descreșterii numărului de locații sau pot interveni modificări ale unor adrese, ca urmare a relocării unor agenții. Modificările, astfel cum vor surveni, vor face obiectul unor acte adiționale la contract. |  |
| 4. DISPECERATUL/ELE DE MONITORIZARE A SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACȚIEI Pentru a dobândi dreptul de a presta servicii de monitorizare și intervenție, operatorii economici trebuie să îndeplinească următoarele condiții: - Să dețină stația/i de dispecerizare necesară/e recepționării semnalelor de la sistemele achizitorului în conformitate cu standardele europene sau naționale în vigoare; - Să aibă personal angajat și avizat pentru asigurarea serviciului permanent al dispeceratului; - Să dispună de un sediu înregistrat și autorizat pentru organizarea administrativă și coordonarea operativă a personalului angajat care să corespundă standardelor europene sau naționale în vigoare în privința organizării și funcționării unui centru de monitorizare și recepție a alarmelor; - Să dețină echipamentele de comunicații și canal de date tip voce în conexiune on-line cu echipaje mobile de intervenție; - Să dețină autoturismele și să aibă agenți de intervenție pază și ordine pentru verificarea alarmelor și intervenția la evenimente sau să aibă contracte încheiate cu mijloace și servicii de la o societate licențiată; - Să dețină tehnica necesară pentru înregistrarea convorbirilor operatorului-dispecer cu echipajele beneficiarul și autoritățile, precum și pentru stocarea acestora pe o perioadă de 30 de zile; - Să dețină poliță de asigurare valabilă pentru acoperirea riscului privind activitatea de monitorizare și intervenție; - Să aibă proceduri de lucru asumate prin regulamentul de organizare și funcționare al dispeceratului |  |
| 5. COMUNICAȚIILE Se poate asigura conectarea simultană a sistemelor din agenții prin 2 medii de comunicație diferite (acolo unde este posibil). Unul dintre acestea este de tip GPRS, celălalt cablat. Conexiunea este menținută prin mesaje periodice (“keep-alive”), astfel încât la apariția unei alarme, aceasta să fie transmisă instantaneu, fără a implica întârzieri necesare efectuării conexiunii. Fiecare pachet de alarme (conținând unul sau mai multe evenimente) este etichetat cu un cod unic, care face posibilă urmărirea transmisiei complete a evenimentelor. De asemenea, pentru a asigura corectitudinea transmisiei, este utilizată o metodă de corecție care permite verificarea integrității mesajelor transmise în sistem. Interogarea stării sistemelor abonaților se realizează în funcție de categoria obiectivelor monitorizate, în condițiile prevăzute de art. 26 din Anexa nr. 3 din H.G. 1010/2004. Sistemele de securitate din obiectivele monitorizate transmit mesajele referitoare la alarme și tranzacții în timp real, la apariția acestora, sau în intervale fixe prestabilite, în pachete de evenimente. |  |
| 6. CADRUL LEGISLATIV Pe teritoriul României activitatea de pază și protecție, inclusiv activitatea de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efractiei, este reglementată de prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor publicată în Monitorul Oficial nr. 525/22.07.2003, modificată și completată prin următoare acte normative: Legea nr. 40/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor publicată în Monitorul Oficial 153/2010; - Legea nr. 9/2007 - pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor publicată în Monitorul Oficial 30/2007; - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 16/2005 - pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor publicată în Monitorul Oficial 205/2005; Hotararea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare. |  |
| 7. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE Serviciile de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției se vor presta în conformitate cu prevederile art. 91 din H.G. nr. 301/11.04.2012, intrată în vigoare la data de 17.05.2012, cu modificările și completările ulterioare. Operatorii economici vor asigura cu operativitate, eficiență, în mod sustenabil și cu respectarea tuturor standardelor și normativelor în vigoare în materie, serviciile ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini pe toată perioada contractuală și potrivit nevoilor Achizitorului, astfel cum sunt acestea detaliate: - realizează conexiunea sistemului de alarmare aflat în obiectiv cu o stație de dispecerizare care asigură recepționarea semnalelor furnizate de centrala de alarmă a sistemului local și interoghează starea sistemului local; - verifică periodic conexiunea cu obiectivul; - preia cu operativitate semnalele recepționate de către operatorii din dispecerat și verifică veridicitatea alarmei prin dirijarea la fața locului a echipajelor de intervenție sau prin verificare tehnică de la distanță; - sesizează autoritățile competente în funcție de situație, când s-a stabilit că autorii au săvârșit fapte penale ori contravenționale; - asigură mentenanța periodică a sistemelor de alarmare împotriva efracției și a sistemului de transmitere a alarmei; - asigură intervenția tehnică pentru eliminarea disfuncționalităților echipamentelor tehnice. Pe lângă activitățile precizate expres în actul normativ, (H.G. nr. 301/11.04.2012) ofertantul trebuie să asigure și următoarele servicii: - asigură comunicațiile de tip GPRS între locațiile monitorizate și Dispeceratul propriu de Monitorizare, inclusiv asigurarea cartelelor de comunicație tip SIM, toate costurile legate de aceste servicii căzând în sarcina ofertantului de servicii de monitorizare; - relocă sistemele de alarmare ori de câte ori este nevoie. Prin relocare se înțelege dezinstalarea sistemului de alarmare, transportul la noua locație, întocmirea proiectelor tehnice, obținerea tuturor avizelor necesare și instalarea la noua locație; - se deplasează la locațiile Achizitorului pentru obținerea imaginilor de pe echipamentele DVR; - înlocuiește piesele și echipamentele defecte cu unele noi, asigurate de către ofertant, care să întrunească specificațiile tehnice ce vor fi detaliate în Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini; - îmbunătățește și dezvoltă sistemul de management și monitorizare de securitate, în vederea asigurării distribuirii către toate centralele de control acces a bazei de date cu drepturile de acces ale utilizatorilor de cartele în obiective; - instruiește personalul ce urmează să utilizeze sistemele de monitorizare instalate la obiectivele relocate/nou înființate; - are obligativitatea ca, în termen de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a contractului să aducă echipamentele aflate în dotarea Achizitorului și care fac obiectul prezentului contract, la starea normală de funcționare, acolo unde este cazul, în costurile contractului. |  |
| 7.1. Monitorizarea Monitorizarea semnalelor de securitate recepționate de la sistemele electronice instalate în locațiile Achizitorului se va efectua permanent, 24 ore din 24, cu personalul ofertantului din Dispeceratul propriu de Monitorizare al prestatorului avizat de organele competente conform legislației în vigoare. 7.2. Intervenția Intervenția se realizează cu personalul specializat al prestatorului, structura specializată de intervenție (echipaje de intervenție) trebuind să intervină cu echipaje specializate și, concomitent, în funcție de gravitatea evenimentelor, să solicite sprijinul organelor abilitate ale statului (Poliție și/sau Jandarmerie). Etapele intervenției: - Recepționarea semnalului la dispeceratul propriu de monitorizare al prestatorului; - Confirmarea în dispeceratul de monitorizare al prestatorului a codului/tipului evenimentului; - Comunicarea de către dispeceratul de monitorizare al prestatorului a codului/tipului către echipajul de intervenție și confirmarea intrării în acțiune; - Menținerea legăturii cu echipajul de intervenție pentru eventualele detalii/corecții; - Confirmarea ajungerii la agenție, verificarea exterioară a acesteia și interioară; - Transmiterea la dispeceratul de monitorizare al prestatorului a celor constatate și a modului de rezolvare; - Completarea fișei de eveniment (proces verbal); - Revenirea în punctul de dispunere. Ofertanții serviciilor de monitorizare au obligaţia de a asigura intervenţia în locații int-un termen ce nu va depăşi 15 minute în localităţi urbane, respectiv 30 de minute în localităţi rurale, şi de a lua, până la intervenţia organelor judiciare, primele măsuri necesare conservării urmelor infracţiunii şi a mijloacelor materiale de probă, în conformitate cu prevederile art. 97 din HG 301/2012, cu modificările și completările ulterioare. Numărul de intervenții efectuate de către prestator/ofertant în perioada de valabilitate a contractului este nelimitat pentru toate locațiile achizitorului. Serviciile de intervenție vor fi prestate non-stop pe toată perioada de valabilitate a contractului. 7.3. Mentenanța Scopul principal al activității de mentenanță este asigurarea funcționalității neîntrerupte a sistemelor de securitate în parametrii specificați de producător și în beneficiul achizitorului de către personalul specializat al prestatorului. Activitatea de mentenanță se desfășoară pe 2 planuri: 7.3.1 Revizia periodică a sistemelor de alarmare se va efectua lunar și va include operații specifice pentru fiecare subsistem în parte, după cum urmează: - Operații ce vor fi efectuate la centrala de securitate: - Verificarea vizuală a echipamentelor și a panoului de comandă; - Verificarea comunicației echipamentului cu panoul de comandă; - Întreținerea bazei de date cu angajații referitor la sistemul de control al accesului; - Verificarea memoriei de evenimente a centralei și mesajelor de stare; - Verificarea și, dacă este cazul, corecția orei sistemelor; - Verificarea funcționării centralei în cazul alimentării numai de la acumulatorul de back-up; - Verificarea surselor și acumulatorilor. - Operații ce vor fi efectuate pentru revizia elementelor de control acces: - Verificarea filtrelor de control acces: test funcționare, verificare integritate componente, fixare elemente, reglare jocuri/curse; - Întreținere generală (ștergere praf, curățare) a elementelor din componența subsistemului; - Verificarea centralei de control acces și a conexiunilor. - Operații ce vor fi efectuate la elementele de detecție efracție: - Examinarea aspectului interior și exterior al centralei, a integrității circuitului și a conexiunilor; - Verificarea funcționării tastaturii; - Verificarea funcționării elementelor de detecție din teren (arie detecție, senzori prezență mișcare senzor geam spart, contacte magnetice, pedala și buton de panică) și orientarea lor; - Verificarea funcționării semnalizărilor optice și acustice (sirene și flash-uri); - Executarea de lucrări de corecție/retușuri (repozare cablaj, fixare elemente). d) Operații ce vor fi efectuate la elementele de televiziune cu circuit închis: - Verificarea vizuală a elementelor din componența subsistemului; - Verificarea echipamentului de înregistrare video și a calității înregistrărilor; - Verificarea poziției camerelor (repoziționare, dacă este cazul), starea elementelor de fixare/blocare a mufelor și alimentării; - Verificarea tensiunilor de alimentare; - Executarea de lucrări de corecție/retușuri (repozare cablaj, fixare elemente); - Prestarea serviciilor de întreținere generală (ștergere praf, curățare) a elementelor din componența subsistemului. e) Operații ce vor fi efectuate la elementele de detecție și alarmare la incendiu: - Verificarea funcționării elementelor de detecție din teren; - Verificarea conexiunilor cu centrala de securitate; - Executarea de lucrări de corecție/retușuri (repozare cablaj, fixare elemente); - Prestarea serviciilor de întreținere generală (ștergere praf, curățare) a elementelor din compunerea subsistemului. După finalizarea operațiunilor de revizie periodică, personalul tehnic al prestatorului care a participat la realizarea acestora va întocmi un proces verbal ce va fi contrasemnat de angajatul Achizitorului ce își desfășoară activitatea în locația verificată și care va fi transmis Punctului de Lucru Județean căruia aparține locația. Dacă în urma operațiunilor de revizie se constată existența pieselor și/sau echipamentelor defecte, se va proceda la înlocuirea lor cu unele noi, de către personalul tehnic al prestatorului și asigurate de către ofertant/prestator, astfel încât sistemul de monitorizare să fie cât mai rapid funcțional. În funcție de natura pieselor sau echipamentelor defecte, acestea vor fi înlocuite pe loc (de exemplu acumulatori) sau în maxim 24 ore de la constatarea defecțiunii. Valoarea pieselor și/sau echipamentelor asigurate de Prestator ce înlocuiesc piesele și/sau echipamentele defecte nu va putea fi imputată în vreun fel Achizitorului, aceasta făcând parte din costul serviciilor de monitorizare ce cuprinde și componenta de mentenanță. Caracteristicile tehnice ce trebuie respectate de toate piesele și echipamentele noi ce le înlocuiesc pe cele constatate a fi defecte sunt detaliate în Anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini. Fiecare revizie periodică a sistemelor de alarmare va fi consemnată în jurnalul de service aflat în dotarea fiecărui sistem de monitorizare, în conformitate cu prevederile HG 301/2012. 7.4. Intervențiile de ordin tehnic pentru remedierea unor defecțiuni Intervențiile de ordin tehnic pentru remedierea unor defecțiuni vor fi efectuate ori de câte ori este necesar. Numarul de intervenții de ordin tehnic efectuate de către prestator este nelimitat pentru toate locațiile achizitorului. Serviciile de intervenție de ordin tehnic vor fi prestate ori de câte ori este necesar pe toată perioada de valabilitate a contractului. Timpul de intervenție pentru remedierea unor defecțiuni tehnice este de maxim 6 ore de la sesizarea acestuia prin e-mail sau telefonic, cu încadrarea în programul de lucru al achizitorului. Dacă în urma intervențiilor tehnice se constată piese sau echipamente defecte, se va proceda la înlocuirea lor cu unele noi de către personalul tehnic al prestatorului și asigurate de către prestator din stocul propriu, astfel încât sistemul de monitorizare să fie cât mai rapid funcțional. În funcție de natura pieselor sau echipamentelor defecte, acestea vor fi înlocuite pe loc (de exemplu acumulatori) sau în maxim 24 ore de la constatarea defecțiunii. Valoarea pieselor și echipamentelor înlocuite nu va putea fi imputată în vreun fel Achizitorului, acesta făcând parte din costul serviciilor de monitorizare ce cuprinde și componența de mentenanță, cu înlocuirea pieselor și echipamentelor defecte. Fiecare intervenție tehnică va fi consemnată în jurnalul de service aflat în dotarea fiecarui sistem de monitorizare, în conformitate cu prevederile HG 301/2012. |  |
| 8. Caracteristicile tehnice ce trebuie respectate de toate piesele și echipamentele noi ce le înlocuiesc pe cele constatate a fi defecte sunt detaliate în Anexa nr. 2 la caietul de sarcini. |  |
| 8.1 Sistem antiefracție Unitate centrală -8 intrări de zonă pe placă (16 cu dublare de zonă), extensibilă la 192 zone via BUS pe comunicație cu 4 fire; -compatibil cu NEware; -schimbare automată a orei; -5 ieșiri PGM pe placă, declanșare pozitivă sau negativă; -suportă până la 254 module extensie și 999 coduri utilizator; -8 partiții; -memorie de 2048 evenimente; -sursă de alimentare în comutație de 1,7 A; -1 ieșire de sirenă, 1 ieșire auxiliară și 1 linie telefonică; -buton de reset și buton pentru activarea/dezactivarea ieșirii auxiliare; -ceas în timp real cu baterie de back-up. |  |
| 8.2 Sistem antiefracție Tastatura LCD -tastatură LCD cu 32 de caractere; -iluminare, contrast și viteză de navigare ajustabile, mesaje și descrieri programabile; -1 zonă adresabilă, 1 ieșire PGM și 14 taste de acționare rapidă; -3 alarme de panică acționate din grupuri de 2 taste. |  |
| 8.3 Sistem antiefracție Detector PIR -detector de mișcare PIR analogic; -procesare automată a impulsurilor semnalului de detecție; -releul are carcasă metalică pentru prevenirea interferențelor radiațiilor electromagnetice; -unghi de detecție de 110⁰ grade; -arie de detecție de 11m x 11m; |  |
| 8.4 Sistem antiefracție Detector PIR dublă tehnologie -procesare semnal digital; -dublă tehnologie – pasiv în infraroșu (PIR) + microunde (MW); -detectează tentativele de mascare a detectorului prin plasarea de obiecte în apropierea lui sau prin vopsire; -compensare automată cu temperatura, procesare semnal tip auto pulse, algoritm scut digital, procesare tip single edge sau dual edge, imunitate la interferențe EMI și RFI; -senzor IR cu element dual, rectangular, zgomot redus, înaltă sensibilitate; -lentilă de generația a II-a, LODIFF Fresnel; -acoperire în plan orizontal: sector de cerc cu unghi deschidere 90⁰ grade și o rază 12 metri; -perioadă adaptare la mediu de 16 secunde (perioadă de inițializare); -viteză detecție mișcare între 0,2 – 3,5 m/s; -ieșire alarmă: releu electronic (solid-state) N.C., 28 Vcc, 0,15A; -ieșire anti-mascare: separată de ieșire de alarmă; -ieșire sabotaj: N.C., 28 Vcc, 0,15 A (comutator antisabotaj – sesizează deschiderea neautorizată a capacului detectorului); -LED-uri indicatoare detecție: roșu pentru alarmă, albastru pentru tentativă/detecție de mișcare, verde pentru detecție în microunde, galben pentru detecție în infraroșu; -alimentare 10-16 Vcc și consum de aproximativ 30 mA; -temperatură funcționare: -20⁰ + 50⁰ grade Celsius. |  |
| 8.5 Sistem antiefracție Detector de geam spart analizează semnale din spectrul audio, ultrasonic și infrasonic; -folosește filtre digitale pe 7 frecvențe; -face analiză digitală a undei de șoc so/sau impact; -sensibilitate ajustabilă. |  |
| 8.6 Sistem antiefracție Contact magnetic -contact magnetic aparent; -plastic alb, adeziv, interspațiu de 2,5 cm, contact NC; |  |
| 8.7 Sistem antiefracție buton de panică -buton de panică cu reținere cu cheie; -carcasă de metal, ieșire NC, 1A/12Vcc; -include 2 chei de reset. |  |
| 8.8 Sistem antiefracție pedală panică -pedală de panică din metal. |  |
| 8.9 Sistem antiefracție Modul panică radio și telecomandă -kit format din receptor și telecomenzi radio ; -rază de acțiune de 100 metri, 1 canal, frecvență 433,92 Mhz, cod săritor, ieșire de releu 125 VAC/0,5 A sau 30VDC /1A; -timp programabil, consum maxim de 50 mA; -pot fi folosite până la 12 telecomenzi; -tensiune receptor 12 VDC (+/- 20%). |  |
| 8.10 Sistem antiefracție detector șoc vibrații -detector de șoc digital cu autoprogramare, pulse cpunt 1-8, rază de acțiune 1,5-3,5 metri; -tensiunea de alimentare 9-16 Vdc, consum silențios 16,5 mA Alarmă, standy 15,8 mA; -ieșire de alarmă NC 24Vdc 150mA; -temperatura de funcționare -20⁰ + 50⁰ grade Celsius; -număr maxim de încuietori – 128; -acoperire – 1,5 m plăci de beton, 2,5 m zid de caramidă, 2,25 m PVC, 3 m oțel, 3,5 m lemn; -pulse count programabil de la 1 la 8. |  |
| 8.11 Sistem antiefracție Sirenă de interior -presiune acustică: 110dB/1m; -tensiune alimentare nominală: 12 Vcc; -Consum: sirenă- 200 mA, flash- 250 mA. |  |
| 8.12 Sistem antiefracție Sirenă de exterior sirenă de exterior cu stroboscop, autoalimentată, din policarbonat și protecție internă din metal; -indicator stare alarmă; -120 dB/1 m. |  |
| 8.13 Sistem antiefracție Comunicator GPRS -6 ieșiri programabile, contact protecție tamper, test periodic; -comunicare pe bus-ul centralei; -temperaturi funcționare: 0⁰ – 55⁰ grade Celsius; -alimentare 12V și consum de 100 mA în stanby și 1.000 mA în alarmă. |  |
| 8.14 Sistem TVCI – DVR -compresie H.264; -intrări video – 8, 16 sau 24 în funcție de suprafața locațiilor; -200 fps (real-time) la vizualizare și 200 fps (real-time) la înregistrare; -rezoluție vizualizare și înregistrare – 704 x 576; -înregistrare la detecție mișcare, după orar, continuu sau intrări alarmă; -LAN, webserver, soft client, USB, RS232, RS485 pentru comandă speed domuri; -1 ieșire video complex, 1 ieșire VGA, 1 ieșire HDMI, suportă HDD SATA, suportă dual streams; |  |
| 8.15 Sistem TVCI–Monitor LCD -monitor LCD cu timp de răspuns de 5 ms; -rezoluție minimă 1366 x 768@60 Hz; -220 Vca, 20W; |  |
| 8.16 Sistem TVCI cameră video color -cameră video color cu LED-uri IR încorporate; -obiectiv variofocal 3,5-9 mm; -senzor 1/3” CCD Sony; -auto iris control, AGC, AES, AWB, BLC; -raport semnal/zgomot 48 dB; -alimentare 12V, 400mA; -grad de protecție IP66; -temperatura de funcționare: -10⁰ + 45⁰ grade Celsius. |  |
| 8.17 Sistem control acces unitate centrală -10.000 evenimente de control acces; -2 ieșiri tip releu pentru deblocare ușă/2 ieșiri tip releu pentru alarmare; -număr de căi de acces controlate: 2 (in/out); -memorie 256 k, 10.000 utilizatori; -4 intrări de cititoare de proximitate ABA T2 sau 2 intrări de cititoare; -128 zone de timp de acces, 100 zile libere ce pot fi definite; -2 intrări de contact; -antipassback; -interfață ethernet pentru conectarea cu server-ul sistemului; -programabilă la distanță; -2 intrări de push-buton, 8 intervale de timp “uță deschisă”; -temperaturi de funcționare: -10⁰ + 55⁰ grade Celsius; -umiditate 80% fără condensare; |  |
| 8.18 Sistem control acces Cititor de proximitate -distanță de citire: 15 cm; -temperatura de funcționare: -10⁰ + 55⁰ grade Celsius; -umiditate relativă 80%, interfață ABA T2; -tensiune de alimentare: 9-16 Vcc; -citește cartele 125 Khz; -semnalizare cu Led bicolor și buzzer; |  |
| 8.19 Sistem de control acces buton de ieșire -acționare fără reținere (revenire automată); -montare aparentă; -ieșire NO/NC. |  |
| 8.20 Sistem de control acces buton ieșire urgență -buton aplicabil din plastic pentru ieșire de urgență; -utilizare în sistem de control acces, pentru deschiderea ușilor cu încuietori electrice (electromagneți, bolțuri electrice), în caz de urgență; -material plastic; -tensiune de aplicare: 36 Vcc, 10 Amax; -normal deschis / normal închis (NO/NC). |  |
| 8.21 Sistem de control acces eletromagnet -alimentare 12-24 Vcc/ 0,5-0,25 A; -forța de smulgere 250 kg; -permite montare aparentă; -fail safe; |  |
| 8.22 Sistem de control acces amortizor uță -forță/viteză de închidere variabilă pe 2 trepte; -aspect ergonomic; |  |
| 8.23 Sistem de control acces sursă de alimentare -sursă în comutație 13,8 VCC cu circuit de încărcare acumulator; -curent 3A; -tensiune de intrare: 230 VC +/- 10% 50/60 Hz; -acumulator de backup 12V, 4,5 Ah. |  |
| 8.24 Sistem de avertizare la incendiu centrală de incendiu -centrală conformă cu standardul EN54-2, EN 54-4 echipată cu microprocesor; -4 zone, pe fiecare zonă se pot lega 21 detectori de incendiu; -compartiment pentru 2 acumulatoare 12V, 7 Ah; -curent maxim: 0,5 A; consum: 35 W; -ieșire auxiliară programabilă (Open Colector); -ieșire de alimentare 24V resetabilă; -interfață RS 232 pentru conexiune la PC; |  |
| 8.25 Sistem de avertizare la incendiu detector de fum -detector optic de fum; -creșterea temperaturii determină creșterea sensibilității detectorului; -tensiune de alimentare: 10,5-33V; -consum în standby: 63 microAmper la 10,5V și 67 microAmper la 24V; -consum în alarmă: 12 mA la 10,5V și 45 mA la 24V; -temperatura de operare: -20⁰ + 70⁰ grade Celsius; -umiditate relativă: 95% (fără condensare); -timp de reinițializare: 2-5 secunde; -conform standarde: EN50130-4, EN50081-1 și EN54. |  |
| 8.26 Sistem de avertizare la incendiu buton de incendiu -acționare cu reținere; -montare aparentă, geam protector; -temperatura de operare: -5⁰ + 45⁰ grade Celsius; -umiditate relativă: 90% fără condens; -1 ieșire releu normal deschis, 1 ieșire releu normal închis; -led semnalizare stare de alarmă; -resetare cu cheie; -impedanță la alarmă selectabilă 0 sau 680 Ohm. |  |
| 8.27 Sistem de avertizare la incendiu sirenă de incendiu -sonerie de incendiu roșie, metalică, tip clopot; -tensiune de alimentare: 24VDC +/- 5%; -consum mai mic de 23 mA; -nivel sonor: 90 dB; -temperatura de lucru: -10⁰ + 50⁰ grade Celsius; -umiditate relativă: 95% (fără condensare). |  |
| 8.28 HDD 250 GB -interfață : minim Sata I -capacitate: 250 GB -buffer: minim 8 MB -viteza de rotație: 7.200 rpm |  |
| 8.29 HDD 500 GB -interfață : minim Sata 1 -capacitate: 500 GB -buffer: minim 8 MB -viteza de rotație: 7.200 rpm |  |
| 8.30 HDD 1 TB -interfață : minim Sata I -capacitate: 1 TB -buffer: minim 8 MB -viteza de rotație: 7.200 rpm |  |
| 8.31 HDD 2 TB -interfață : minim Sata I -capacitate: 2 TB -buffer: minim 8 MB -viteza de rotație: 7.200 rpm |  |
| 8.32 Acumulatori 12V / 4Ah -tip acumulator: VRLA (valve regulated lead acid) -tensiune nominală: 12V -sarcina electrică: 4Ah -temperatura de funcționare: -20⁰ + 50⁰ grade Celcius |  |
| 8.33 Acumulatori 12V / 5Ah -tip acumulator: VRLA (valve regulated lead acid) -tensiune nominală: 12V -sarcina electrică: 5Ah -temperatura de funcționare: -20⁰ + 50⁰ grade Celcius |  |
| 8.34 Acumulatori 12V / 7Ah -tip acumulator: VRLA (valve regulated lead acid) -tensiune nominală: 12V -sarcina electrică: 7Ah -temperatura de funcționare: -20⁰ + 50⁰ grade Celcius |  |
| 9. GARANȚII Fiecare piesă de schimb sau echipament nou, ce înlocuiește o piesă sau un echipament defect, va beneficia de o perioadă de garanție de minimum 12 luni de la data instalării acesteia acordată de către prestator. |  |
| 10. INSTRUIREA PERSONALULUI ACHIZITORULUI Prestatorul va asigura instruirea personalului Achizitorului ce utilizează sistemele de alarmare împotriva efracției în orice moment la solicitarea Achizitorului. |  |
| 11. STANDARDE LEGISLAȚIE ȘI NORMATIVE În toate fazele de proiectare cât și de instalare a sistemelor de securitate la obiectivele relocate sau obiective desființate și reînființate, se vor respecta prevederile legale și standardele în domeniu fără a se limita la: -Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor publicată în Monitorul Oficial nr. 525/22.07.2003, modificată și completată prin următoarele acte normative: -Legea nr. 40/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor publicată în Monitorul Oficial 153/2010; -Legea nr. 9/2007, pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor publicată în Monitorul Oficial 30/2007; -Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 16/2005, pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor publicată în Monitorul Oficial 205/2005; -Hotărârea Guvernului nr. 301/2012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare. |  |
| 12. PROIECTE TEHNICE În cazul înființării de locații noi, relocării unora existente sau în cazul modificării sistemelor de monitorizare actuale prin suplimentarea pieselor și/sau echipamentelor, întocmirea proiectelor tehnice ale sistemelor de alarmare la efracție va cadea în sarcina Prestatorului. Proiectele tehnice vor fi înaintate de Prestator instituțiilor abilitate în vederea avizării. |  |
| 13. CERINȚE PRIVIND PUNCTELE DE INTERVENȚIE PE LOCAȚIE Serviciile de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției, inclusiv mentenanța lor cu înlocuirea pieselor și echipamentelor defecte vor fi prestate la toate locațiile prezentate în Anexa 1 la caietul de sarcini. |  |
| 14. TIMP DE INTERVENITIE URBAN |  |